## Kravspec stomi Nov 2018
Pos. | Varebeskrivelse | Kravspecifikation for stomi-produkter _ version Nov 2018
1 | Basisplader med mekanisk kobling | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Basispladerne skal forefindes i flere koblingsstørrelser
Basispladerne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Basispladerne skal kunne leveres opklipbar med klippeguide eller som modellerbar
Basispladen bør forefindes m/u uden bælteører
Basispladerne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Koblingen skal være sikker i brug
2 | Basisplader med klæbekobling | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Basispladerne skal forefindes i flere koblingsstørrelser
Basispladerne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Basispladerne skal kunne leveres opklipbar med klippeguide eller som modellerbar
Basispladen bør forefindes m/u uden bælteører
Basispladerne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Koblingen skal være sikker i brug
3 | Basisplader med mekanisk kobling og integreret konveksitet og flip-konveks | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Basispladerne skal forefindes i flere koblingsstørrelser
Basispladen bør forefindes m/u uden bælteører
Basispladerne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Basispladerne skal kunne leveres opklipbar med klippeguide eller som modellerbar
Basispladerne med integreret konveks skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Produkterne skal forefindes i flere konvekse (dybder) i flere hårdsgrader og i flere flip-konvekse (konkave) varianter
Koblingen skal være sikker i brug
Effekten af konveksiteten bør være tæt på stomien
4 | Basisplader med klæbekobling og integreret konveksitet | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Basispladerne skal forefindes i flere koblingsstørrelser
Basispladerne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Basispladerne skal kunne leveres opklipbar med klippeguide eller som modellerbar
Basispladen bør forefindes m/u uden bælteører
Basispladerne med integreret konveks skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Effekten af konveksiteten bør være tæt på stomien
5 | 2-dels kolostomiposer, mekanisk kobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
Basispladen bør forefindes m/u uden bælteører
Poserne bør kunne leveres som Cap
6 | 2-dels kolostomiposer, klæbekobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
7 | 2-dels ileostomiposer, mekanisk kobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Posernes udløb bør have et integreret udløb med en sikker lukkemekanisme, der er nem og enkel at anvende
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Basispladen bør forefindes m/u uden bælteører
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
8 | 2-dels ileostomiposer, klæbekobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Posernes udløb bør have et integreret udløb med en sikker lukkemekanisme, der er nem og enkel at anvende
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie.
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
9 | 2-dels ileostomiposer med stor volumen/High Output, mekanisk kobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Posernes udløb bør have et integreret udløb med en sikker lukkemekanisme, der er nem og enkel at anvende
Posernes udløbsstuds skal give mulighed for tilkobling til opsamlingspose
Posernes udløbsstuds bør være med en diameter, der tillader føderester at passere
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie
10 | 2-dels urostomiposer, mekanisk kobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til opsamlingspose m/u brug af ekstern konnektor
Poserne skal være med tilbageløbsventil
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
11 | 2-dels urostomiposer, klæbekobling | Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose
Poserne skal være med tilbageløbsventil
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
12 | 1-dels kolostomiposer | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Klæberne skal kunne leveres opklipbare m/klippeguide eller som modellerbar klæber
Produkterne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
13 | 1-dels kolostomiposer med integreret konveksitet og flip-konveks | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Klæberne skal kunne leveres opklipbare m/klippeguide eller som modellerbar klæber
Produkterne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Produkterne skal forefindes i flere konvekse (dybder) i flere hårdsgrader og i flere flip-konvekse (konkave) varianter
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser/volumen
Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Posernes udløb bør have et integreret udløb med en sikker lukkemekanisme, der er nem og enkel at anvende
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Effekten af konveksiteten bør være tæt på stomien
14 | 1-dels ileostomiposer | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Klæberne skal kunne leveres opklipbare m/klippeguide eller som modellerbar klæber
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Posernes udløb bør have et integreret udløb med en sikker lukkemekanisme, der er nem og enkel at anvende
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser
15 | 1-dels ileostomiposer med integreret konveksitet og flip-konveks | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Klæberne skal kunne leveres opklipbare m/klippeguide eller som modellerbar klæber
Produkterne bør kunne leveres med producent/forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Produkterne skal forefindes i flere konvekse (dybder) i flere hårdsgrader og i flere flip-konvekse (konkave) varianter
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Produkterne bør være med bælteøre
Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Posernes udløb bør have et integreret udløb med en sikker lukkemekanisme, der er nem og enkel at anvende
Poserne skal være med effektivt kulfilter for at sikre at luft kan diffundere ud af Poserne, samt undgå lugtgener
Poserne bør være af støjsvag folie
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser
Effekten af konveksiteten bør være tæt på stomien
16 | 1-dels urostomiposer | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Klæberne skal kunne leveres opklipbare m/klippeguide eller som modellerbar klæber
Produkterne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser
Poserne skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose
Poserne skal være med tilbageløbsventil
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
Poserne bør være af støjsvag folie
17 | 1-dels urostomiposer med integreret konveksitet og flip-konveks | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør forefindes i varianter m/u naturlige ingredienser
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser
Produkterne skal kunne leveres med opklipbar klæber med klippeguide
Produkterne skal forefindes i flere konvekse (dybder) i flere hårdsgrader og i flere flip-konvekse (konkave) varianter
Produkterne skal sikre diskretion og komfort for brugeren
Poserne skal være i farvet materiale m/u inspektionsvindue med blød hudvenlig bagside
Poserne bør forefindes i varianter der er transparante/klare
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser
Poserne skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose
Poserne skal være med tilbageløbsventil
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
Poserne bør være af støjsvag folie
Effekten af konveksiteten bør være tæt på stomien
18 | 1-dels Post-Op stomiposer | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Klæberne skal kunne leveres opklipbare m/klippeguide eller som modellerbar klæber
Poserne skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til standard opsamlingspose
Poserne skal give let adgang til stomien for inspektion og soignering
19 | 1-dels drænage-/fistelposer | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne bør være med og uden starthul
Poserne bør være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til standard opsamlingspose
Poserne skal være med sikker og simpel udløbsstuds
Poserne skal kunne leveres i flere størrelser
Poserne skal være i klart eller farvet materiale
Poserne bør give let adgang til stomien for inspektion og soignering
20 | Opsamlingsposer til stort output til ileostomi | Skal kunne tilkobles produkt i pos.9
21 | Opsamlingsposer til urostomi (til nat) | Skal kunne tilkobles produkt i pos. 10,11,16 og 17
22 | Irrigationssæt | Irrigationssættene skal have tydelig markering af vandmængde
Irrigationssættene skal kunne rumme minimum 1,5 l
Irrigationssættene skal give mulighed for muligt at regulere vandmængden
Irrigationssættenes reguleringsmekanismen skal være enkel
Irrigationssættene bør være let at rengøre
Irrigationssættene skal forefindes m/u elektrisk pumpe
23 | Konus til irrigationssæt | Konus skal være let at indføre
Konus skal være sikker
Konus skal passe til irrigationssæt, pos. 22
Konus skal kunne skiftes
Konus skal kunne købes seperat
Konus skal forefindes både med og uden slange
24 | 2-dels skylleærmer til irrigation | Skylleærmerne skal kunne leveres med flere koblingsstørrelser
Skylleærmerne skal passe til pos.1 og 3
25 | 1-dels skylleærmer til irrigation | Klæberne bør sidde sikkert på huden under irrigationen
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
26 | Stomipropper | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne skal være med effektivt kulfilter
Produkterne skal være sikre i brug
Produkterne bør kunne leveres i mere end én længde
Produkterne bør kunne leveres i mere end én størrelse
27 | Stomibælter | Stomibælterne bør kunne vaskes
Stomibælterne skal være justerbare i længden eller kunne leveres i flere størrelser
Stomibælternes elastik bør være stabilt ved gentagen brug
28 | Tætningsringe med hydrokolloide egenskaber | Tætningsringene bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Tætningsringene skal være tilpasnings- eller modellerbar
Tætningsringene bør bør forefindes i varianter m/u pH-buffer
Tætningsringene bør bør forefindes i varianter m/u høj absorbtionskapacitet
Tætningsringene bør være let at fjerne fra huden
29 | Tætningsringe silikone | Tætningsringene skal være tilpasnings- eller modellerbar
Tætningsringene bør være let at fjerne fra huden
30 | Pasta med hydrokolloide egenskaber og alkohol i tube | Pastaen bør ikke disintegrere ved absorption
Pastaen bør være let at fjerne fra huden
31 | Pasta med hydrokolloide egenskaber uden alkohol i tube | Pastaen bør ikke disintegrere ved absorption
Pastaen bør være let at fjerne fra huden
32 | Pasta med hydrokolloide egenskaber uden alkohol i stænger | Pastaen bør ikke disintegrere ved absorption
Pastaen bør være let at fjerne fra huden
33 | Pasta af silikone i tube | Pastaen bør være let at fjerne fra huden
34 | Kantsikringer af silikone | Kantsikringerne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
35 | Kantsikringer med hydrokolloide egenskaber | Kantsikringerne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Kantsikringerne skal være tilpasnings- og/eller modellerbare
Kantsikringerne skal kunne formes efter hudens naturlige folder og hæfte ved bevægelse
Kantsikringerne skal være lette at fjerne fra huden
36 | Kantsikringer med mikroporøse egenskaber | Kantsikringerne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
37 | Klæbefjerner uden alkohol | Klæbefjernerne skal være silikonebaseret
Klæbefjernerne skal kunne leveres som spray (Spray bør være freonfri), serviet
Klæbefjernerne bør effektivt fjerne evt. klæberester og lette aftagning af klæber uden at påvirke applicering af ny klæber
Klæbefjernerne skal være uden tilsat parfumer, allergener og hormonforstyrrende stoffer
38 | Hudbeskyttelsesfilm uden alkohol | Hudbeskyttelsesfilmene skal danne effektiv barriere mellem hud og klæber
Hudbeskyttelsesfilmene ska være silikonebaseret
Hudbeskyttelsesfilmene skal kunne leveres som spray (Spray bør være freonfri), serviet og pind
Hudbeskyttelsesfilmene skal effektivt kunne beskytte huden
Hudbeskyttelsesfilmene skal være uden tilsat parfumer, allergener og hormonforstyrrende stoffer
39 | Barriere creme | Barriere creme skal danne effektiv barriere mellem hud og klæber
Barriere creme skal tillade påsætning af klæber
Barriere creme skal være let at påføre
Barriere creme skal være uden tilsat parfumer, allergener og hormonforstyrrende stoffer
40 | Stomipulver | Stomipulveret skal have hydrokolloide egenskaber
Stomipulveret kunne anvendes til irriteret og væskende hud
Stomipulveret skal tillade efterfølgende påhæftning af stomibandagen
41 | Fortykkelsesmiddel | Fortykkelsesmidlerne bør være dosisopdelt
Fortykkelsesmidlerne skal være let at anvende
Fortykkelsesmidlerne skal kunne danne en konsistens der gør det let at tømme indholdet ud af poserne
Fortykkelsesmidlerne bør neutralisere lugten
42 | Fækalposer | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne skal kunne tilpasses individuelt
Posernes udløbsstuds skal kunne tilkobles opsamlingspose
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
Poserne bør være med simpel udløbsstuds
Poserne bør være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør have et kulfilter
43 | Lugtfjernere til stomipose | Lugtfjernerne skal effektivt kunne neutralisere lugt
44 | 1-dels kolostomiposer, børn | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne bør kunne leveres med og uden starthul
Poserne skal forefindes i transparant eller farvet materiale
Produkterne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjfri folie
45 | 1-dels ileostomiposer, børn | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne bør kunne leveres med og uden starthul
Produkterne skal kunne leveres med opklipbar klæber
Poserne skal forefindes i transparant eller farvet materiale
Produkterne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjfrit folie
Posernes udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende
46 | 1-dels urostomiposer, børn | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne skal kunne leveres med opklipbar klæber
Poserne skal være i transparant materiale
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjfrit folie
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
47 | Basisplader med mekanisk kobling, børn | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne skal kunne leveres med opklipbar klæber med klippeguide
Ringkoblingen skal være let at rengøre
48 | 2-dels kolostomiposer, børn | Poserne skal forefindes i transparant/klart eller farvet materiale
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjsvag folie
49 | 2-dels ileostomiposer, børn mekanisk kobling | Poserne skal forefindes i transparant/klart eller farvet materiale
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjfrit folie
Posernes udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende
Poserne skal kunne leveres i flere barnestørrelser/volumen
50 | 2-dels urostomiposer, børn mekanisk kobling | Poserne skal forefindes i transparant/klart eller farvet materiale
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjfrit folie
Poserne skal være med tilbageløbsventil
Poserne skal være med sikker udløbsstuds
51 | Basisplader med klæbekobling, børn | Klæberne skal have hydrokolloide eller tilsvarende egenskaber som ikke giver anledning til hudgener.
Klæberne skal kunne følge hudens konturer
Klæberne bør ikke disintegrere ved absorption/bør være udvaskningsresistent
Klæberne skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden
Produkterne bør kunne leveres med og uden starthul
Basispladerne/ flangen skal være let at rengøre
52 | 2-dels kolostomiposer, børn, klæbekobling | Poserne skal forefindes i transparant/klart eller farvet materiale
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjsvag folie
53 | 2-dels ileostomiposer børn, klæbekobling | Poserne skal forefindes i transparant/klart eller farvet materiale
Poserne skal være med blød hudvenlig bagisde
Poserne bør være af støjfrit folie
Posernes udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende
Poserne skal kunne leveres i flere barnestørrelser/volumen