Vejledning til regioner og kommuner om reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr

# Indledning

Formålet med denne vejledning er at give regioner og kommuner information om, hvordan det er muligt at medvirke til at reducere anvendelsen af bestemte typer ftalater i medicinsk udstyr gennem den almindelige indkøbspolitik.

Formålet med at reducere anvendelsen af ftalater i medicinsk udstyr er at nedbringe menneskers udsættelse for disse stoffer. Baggrunden er, at nogle ftalater er klassificeret som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæggene eller skadelige for forplantningsevnen. Danmark har indført et forbud mod 4 ftalater (DEHP, DBP, BBP og DIBP), i almindelige varer til indendørs brug og varer, hvor de blødgjorte dele kan komme i kontakt med hud eller slimhinder.

For visse typer medicinsk udstyr er det imidlertid afgørende for produkternes funktionsevne, at de er ekstremt bløde og fleksible, Det kan f.eks. være ernæringssonder og andre typer udstyr, der skal ind i kroppen. Her anvendes i nogle tilfælde ftalater som blødgørere af plast. DEHP er ifølge vores oplysninger den mest anvendte type blødgører i medicinsk udstyr på verdensplan.

Hensynet til den mest effektive og optimale patientbehandling vejer tungere end hensynet til evt. forekomst af ftalater i det medicinske udstyr, og derfor gælder det danske forbud ikke for medicinsk udstyr, men når det er sagt, er det vigtigt at tage initiativer, der kan sikre en fortsat reduceret anvendelse af klassificerede ftalater i medicinsk udstyr, hvor det er muligt uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. Det er vigtigt hele tiden at presse på for at fremme en udvikling, hvor brugen af klassificerede ftalater reduceres mest muligt.

Sikkerheden ved ftalater i medicinsk udstyr er vurderet af EU. Se nærmere herom i bilag 2.

# Reglerne om mærkning af anvendte klassificerede ftalater

Reglerne om mærkning af ftalater i medicinsk udstyr fremgår af bekendtgørelsen om medicinsk udstyr. Der er ikke forbud mod at anvende ftalater i medicinsk udstyr, men for visse typer medicinsk udstyr, skal det fremgå af mærkningen, hvis der er anvendt bestemte typer klassificerede ftalater.

Det drejer sig om ftalater, der har en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende, skadende for arveanlæg (mutagene) eller skadelige for forplantningsevnen (reproduktionsskadelige) - de såkaldte ”CMR-stoffer” ifølge forordning (EF) Nr. 1227/2008.

Det skal fremgå af mærkningen, hvis ftalaterne

DEHP - CAS nr. 117-81-7

DBP - CAS nr. 84-74-2

BBP - CAS nr. 85-68-7

DIBP - CAS nr. 84-69-5

DMEP - CAS nr. 117-82-8

DIPP - CAS nr. 605-50-5

DHNUP - CAS nr. 68515-42-4

N-pentylisopentylftalat - CAS nr. 776297-69-9

DPP – CAS nr. 131-18-0

1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear - CAS nr. 84777-06-0
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters , C7-rich - CAS nr. 71888-89-6

anvendes i følgende typer medicinsk udstyr:

- Medicinsk udstyr, der skal administrere eller fjerne medicin, kropsvæske eller andre stoffer til eller fra kroppen, eller

- Medicinsk udstyr, der er beregnet til transport og opbevaring af disse kropsvæsker eller stoffer.

Oversigten over klassificerede ftalater i denne vejledning er udarbejdet pr. 1. april 2013.

Som eksempler på medicinsk udstyr, der skal mærkes for klassificerede ftalater, kan nævnes blodposer, produkter til dialyse, poser og slanger til parenteral ernæring.

Mærkningen skal fremgå af udstyret, så brugeren præcist kan se, at produktet indeholder klassificerede ftalater, samt hvilke ftalater det er. Udstyret skal være mærket med et trekantsymbol og forkortelsen PHT, hvis det indeholder klassificerede ftalater, og ved siden af symbolet skal der stå, hvilke ftalater det indeholder. Symbolet ser fx således ud for udstyr, der indeholder DEHP:

Dette internationale symbol skal anvendes på det relevante medicinske udstyr, hvis det indeholder de klassificerede ftalater.

Fabrikanten skal afgive en særlig begrundelse for at benytte disse ftalater, hvis de nævnte typer medicinsk udstyr er beregnet til behandling af børn, gravide eller ammende mødre. Fabrikanten skal i brugsanvisningen oplyse om tilbageværende risici for disse patientgrupper og om passende sikkerhedsforanstaltninger.

Nye ftalater kan blive klassificeret og dermed gjort mærkningspligtige. Denne vejledning vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og løbende blive opdateret, således at de til enhver tid relevante klassificerede ftalater fremgår af vejledningen.

# Indkøbspolitik og udbud

## 3.1 Indledning

Stort set alt indkøb af medicinsk udstyr til regioner og kommuner sker via centrale indkøbsafdelinger. Hver region har sin egen indkøbsafdeling, og hovedparten af kommunerne er tilsluttet et indkøbsfællesskab.

Indkøb af medicinsk udstyr sker typisk efter udbud. I udbudssituationen er der kvalitetssikring af kravene til det medicinske udstyr i forhold til personalets ønsker og behov. Der er etableret brugergrupper eller lignende med repræsentanter for personalet, som støtter den enkelte indkøbsafdeling eller indkøbsfællesskab i forbindelse med udbud og indkøb af medicinsk udstyr. Det er helt almindeligt, at disse brugergrupper forholder sig helt konkret til det enkelte produkts karakteristika og kvalitetssikrer, at det er optimalt at anvende i den praktiske hverdag til patientbehandling.

Regioner og kommuner har fokus på ftalatproblematikken, og det er en problemstilling, som indkøberne og brugerne allerede på nuværende tidspunkt lægger vægt på at håndtere. Der er imidlertid forskellige tilgange til dette arbejde, og der efterlyses en mere ensartet tilgang, som gør det lettere i udbudssituationen at forholde sig til problemstillingen.

3.2 Hvilke produkter er fri for klassificerede ftalater?

Der er ganske få, store udbydere af medicinsk udstyr på det danske marked. Sundhedsstyrelsen har aftalt med de største udbydere, at det af deres hjemmesider vil fremgå, om ovennævnte ftalater indgår i medicinsk udstyr og invasivt medicinsk udstyr. Denne information kommer til at fremgå af udbydernes hjemmesider, og evt. af datablade og øvrigt materiale således, at regionerne, privathospitaler og kommunerne kan søge produktinformation i forbindelse med forberedelsen af udbud.

Det er oplyst af udbyderne, at information om ftalater vil være tilgængelige på deres hjemmesider i starten af 2014.

3.3Mindstekrav (A krav) og Konkurrencekrav (B krav)
Ved udbud af medicinsk udstyr er det almindeligt at arbejde med to typer krav: mindstekrav og konkurrencekrav. Mindstekravene er de krav, der altid skal være opfyldt. Konkurrencekravene er de krav, som tillægges en vægtet værdi ved vurderingen af det enkelte tilbud, og som helst skal være opfyldt, men hvor det ikke er et krav, at det skal være opfyldt.

Hensynet til at opretholde en hensigtsmæssig konkurrencesituation vejer tungt i forhold til det enkelte udbud. Det er i praksis almindeligt at benytte mindstekrav, som flere leverandører kan opfylde, forudsat at konkurrencesituationen i øvrigt vurderes som gunstig. I forbindelse med medicinsk udstyr og ftalatproblemstillingen anbefales denne praksis videreført.

Er man i udbudssituationen mindre sikker på, at der findes produkter med den ønskede egenskab, fx fri for klassificerede ftalater, er det almindeligt at fastsætte krav om, at produkterne er fri for klassificerede ftalater som et konkurrencekrav, og at tillægge opfyldelsen af dette krav eksempelvis en vis procentværdi i forhold til mindstekravene. Herved giver man leverandøren et incitament til også at opfylde supplerende konkurrencekrav. Det kan være med til at understøtte en udvikling hen imod udfasning af disse ftalater i medicinsk udstyr.

# Afgrænsning af medicinsk udstyr og formulering af mindstekrav og konkurrencekrav

Det er sundhedsmæssigt relevant at fastsætte krav i forbindelse med udbud vedrørende medicinsk udstyr, der skal mærkes med oplysninger om ftalater jf. punkt 2.

Det gælder som nævnt for alt medicinsk udstyr, der skal administrere eller fjerne medicin, kropsvæske eller andre stoffer til eller fra kroppen, eller medicinsk udstyr der er beregnet til transport og opbevaring af disse kropsvæsker eller stoffer, f.eks. blodposer, dialyseslanger, katetre, sug og ernæringssonder.

Det vil også være relevant at fastsætte krav i forbindelse med udbud vedrørende invasivt udstyr, som ikke er omfattet af mærkningsreglerne.

Et mindstekrav vedrørende fravær af visse ftalater i f.eks. et kateter kan fx. formuleres på følgende måde:

”Det er et mindstekrav, at de tilbudte produkter ikke indeholder ftalater, der har en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæggene eller skadelige for forplantningsevnen: DEHP - CAS nr. 117-81-7, DBP - CAS nr. 84-74-2, BBP - CAS nr. 85-68-7, DIBP - CAS nr. 84-69-5, DMEP - CAS nr. 117-82-8, DIPP - CAS nr. 605-50-5,DHNUP - CAS nr. 68515-42-4,

N-pentylisopentylftalat - CAS nr. 776297-69-9, DPP – CAS nr. 131-18-0, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear - CAS nr. 84777-06-0, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters , C7-rich - CAS nr. 71888-89-6.”

Et konkurrencekrav vedrørende fravær af disse ftalater i fx sonder kan for eksempel formuleres på følgende måde:

”Der lægges vægt på (….% ?), at produkterne er fri for ftalater, der har en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæggene eller skadelige for forplantningsevnen: DEHP - CAS nr. 117-81-7, DBP - CAS nr. 84-74-2, BBP - CAS nr. 85-68-7, DIBP - CAS nr. 84-69-5, DMEP - CAS nr. 117-82-8, DIPP - CAS nr. 605-50-5,DHNUP - CAS nr. 68515-42-4,

N-pentylisopentylftalat - CAS nr. 776297-69-9, DPP – CAS nr. 131-18-0, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear - CAS nr. 84777-06-0, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters , C7-rich - CAS nr. 71888-89-6. Beskriv hvilke produkter, der eventuelt ikke opfylder disse krav. Kan angives med type på tilbudsbilaget”.

# Fortsatte forbedringer – erfaringsudveksling og opfølgning

Det er som nævnt ikke muligt på en gang at udfase brugen af ftalater i medicinsk udstyr, men det er vigtigt hele tiden at have fokus på en udvikling, hvor ftalater udfases i videst muligt omfang.

Regioner og kommuner har derfor tilkendegivet, at problemstillingen vil indgå aktivt i den erfaringsudveksling, der allerede eksisterer regionale og kommunale indkøbsfællesskaber imellem. Hensigten med denne erfaringsudveksling er hele tiden at holde indkøberne opdateret på, hvilke produkter der er tilgængelige uden de nævnte ftalater, således at udbudskrav vedrørende ftalater i videst muligt omfang kan flyttes fra konkurrencekrav til mindstekrav.

Regioner og kommuner, herunder kommunale indkøbsfællesskaber, vil orientere offentligheden om de fortsatte forbedringer man opnår i arbejdet med at reducere ftalater i medicinsk udstyr.

Referencer:

Lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr

Farlige kemiske stoffer kan erstattes – Det Økologiske Råd maj 2012

www.medicinskudstyr.dk

Bilag 1: Definition af medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr er defineret i § 1, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr.

Ved ”medicinsk udstyr” forstås:

Ethvert instrument, apparat, udstyr, software, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er beregnet til specifik anvendelse til diagnostiske eller terapeutiske formål, og som hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på:

a) diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme,

b) diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap,

c) undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces, eller

d) svangerskabsforebyggelse,

og hvis forventede hovedvirkning i eller på det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad farmakologisk, immunologisk eller metabolisk vej, men hvis virkning kan understøttes ad denne vej.

Som det fremgår af definitionen, omfatter begrebet medicinsk udstyr en meget bred gruppe af produkter. Det kan f.eks. være krykker, kørestole, implantater, sonder, blodposer og pacemakere.

Bilag 2: Vurdering af sikkerheden ved ftalater i medicinsk udstyr

Anvendelse af ftalater i medicinsk udstyr er tidligere vurderet af den europæiske ekspertkomité Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Risks (SCENIHR). SCENIHR udsendte i 2008 en rapport med titlen ”The safety of medical devices containing DEHP plasticized PVC or other plasticizers on neonates and other groups possibly at risk”.

SCENIHR konkluderede, at der var grund til bekymring for så vidt angår særlige patientgruppers udsættelse for ftalaten DEHP via medicinsk behandling, men at der på daværende tidspunkt ikke var videnskabelig dokumentation for at konkludere, at eksponering for DEHP via medicinsk behandling har skadelige virkninger på mennesker, og at der var behov for yderligere studier for at kunne bekræfte eller afvise, at eksponering for DEHP fra medicinsk behandling kan have skadelige virkninger på mennesker.

I forbindelse med et projekt med titlen ”PVCfreeBloodBag”, som Kommissionen har støttet økonomisk gennem LIFE+ programmet, har man konkluderet, at blodposer lavet af PVC, der er blødgjort med DEHP, udgør en ”signifikant helbredsrisiko” på grund af både PVC og DEHP.

På den baggrund har Kommissionen i august 2012 bedt SCENIHR om at revurdere sikkerheden ved benyttelse af ftalater (DEHP) i medicinsk udstyr. SCENIHR skal blandt andet vurdere, om DEHP udgør en risiko for særlige patientgrupper og komme med forslag til mulige alternativer til anvendelsen af DEHP i medicinsk udstyr. Dette arbejde forventes afsluttet i juni 2013. Regioner, privathospitaler og kommuner vil blive orienteret om resultatet af undersøgelsen.

# Footnotes

Definitionen på medicinsk udstyr fremgår af bilag 1

Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr (med senere ændringer).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.